江海区2026年残疾人家庭无障碍改造

服务项目采购需求书

一、项目基本概况

（一）项目名称

江海区2026年残疾人家庭无障碍改造服务项目

（二）实施地点

江海区辖区内，以3户受益残疾人家庭实际住址为准。

（三）项目最高限价

项目最高限价为人民币15,000.00元（大写：壹万伍仟元整）（含税）。

（四）实施规模

共计3户困难重度残疾人家庭。本项目已完成全部对象入户实地核查，结合每户残疾人残疾类别、身体状况、居住条件及家属意愿实行一户一策；已完成工程量摸排、分户改造清单编制，项目前期手续完备，具备采购实施条件。

（五）项目目标

严格按照国家无障碍建设规范实施个性化居家改造，消除通行、卫浴、起居等居家安全障碍，改善残疾人居家生活环境，提升残疾人自主生活能力与居家安全保障水平。

二、供应商资格条件

（一）已在管理部门登记的社会组织、公益二类或转为企业的事业单位、依法在工商管理或行业主管部门登记的企业、机构等。

（二）依法设立，具有独立承担民事责任的能力。

（三）具有独立、健全的财务管理、会计核算和资产管理制度。

（四）具备提供服务所必需的设备、人员和专业技术能力。

（五）服务前三年无重大违法纪录，通过年检或按要求履行年度报告公示义务，信用状况良好。

（六）具有依法缴纳税收和社会保险的良好记录。

（七）承接供应商应具备一定的社工服务能力，应配有最少一名全职或兼职社工跟进项目服务。

（八）承接供应商应具备评估建档能力，在进行无障碍改造前要对残疾人进行评估并建立档案，施工完成后要进行定期的回访跟踪服务。

三、采购内容与服务范围

（一）承包方式

包工包料、总价包干。供应商须严格按照我会前期核定的分户改造清单、现场工况组织施工，包含材料采购、旧设施拆除、土建施工、设备安装、调试、建筑垃圾清运、现场保洁、货物运输、售后服务、税费、安全文明施工等全部费用，我会不再额外支付其他费用。

（二）主要改造内容（包含但不限于）

1.通行无障碍改造：地面平整防滑、门槛坡化处理、入户及室内通行障碍清理、简易坡道制作等。

2.卫浴无障碍改造：马桶、淋浴区安全扶手安装、地面防滑处理、蹲厕改坐厕、配套浴凳等。

3.居家安全改造：室内线路安全整改、边角防撞防护、感应照明、紧急呼叫装置适配安装等。

4.起居适配改造：低位设施调整、简易便民辅助设施加装等。

5.配套服务：改造完工后，现场向残疾人及家属讲解无障碍设施操作方法、日常维护要点。

（三）实施依据

每户改造项目严格以我会前期入户形成的分户改造清单为唯一实施依据；供应商不得擅自删减项目、降低材料规格与施工质量标准；无我会书面签证，不得随意变更改造方案。

四、项目预算报价及评选规则

（一）本项目按照困难残疾人家庭无障碍改造相关政策执行，单户改造标准上限5000元，3户政策总额度15000元，户间资金可统筹调剂、实行一户一策。本项目已完成入户摸排并编制分户改造清单，报价不得超出本限价。

（二）报价为总价包干，包含完成本项目全部工作内容的所有成本、运输、人工、材料、垃圾清运、质保维保、税金等一切费用。

（三）除经我会书面确认的工程变更签证外，施工期间所有新增费用均由供应商自行承担，我会不再追加支付任何款项。

（四）评选办法：在完全满足本项目各项要求的有效供应商中，择报价最低者为本项目施工承接单位；报价一致时以抽签方式选定。

五、技术标准与施工管理要求

（一）执行技术规范

1.施工严格执行《无障碍设计规范》（GB 50763）、《广东省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案》（粤残联〔2022〕55 号）附件2《困难重度残疾人家庭无障碍改造指导目录》

2.所有进场材料必须符合国家环保标准，材质牢固耐用，适配居家长期使用，严禁使用劣质非标材料。

（二）现场施工管理

1.文明施工：进场前主动对接住户、社区工作人员，征得住户同意后方可开工；施工过程做好成品保护，最大限度降低对住户正常生活的干扰。

2.安全施工：落实安全生产主体责任，做好用电、拆除作业安全防护，杜绝施工安全事故。

3.场地清理：施工完毕当日清运全部建筑垃圾，做好现场清扫保洁，做到工完场清。

（三）工期要求

服务期为30日历天，自合同签订之日起计算。供应商须在该服务期内完成全部改造施工、保洁退场，并提交验收资料。供应商应当提前与街道、村（社区）、住户沟通，合理安排施工时间，不得无故拖延工期。因住户原因导致现场暂不具备施工条件的，供应商应当及时向我会报备，由我会协调处置；无法实施的，按规定办理书面删减签证。

（四）质保售后服务

1.整体工程免费质保期不少于1年，自项目整体竣工验收合格之日起计算。

2.质保期内，因施工工艺、材料质量问题出现设施松动、破损、故障等问题，供应商须在接到通知后24小时内上门免费维修、更换配件，不收取任何费用。

六、项目验收要求

（一）验收依据

分户改造清单、采购文件、服务合同、《无障碍设计规范》（GB 50763）及残疾人家庭无障碍改造相关政策文件。

（二）验收组织

由我会牵头，联合所属街道、村（社区）工作人员、受益残疾人（或监护人）共同开展现场联合验收。

（三）验收合格标准

1.严格对照分户清单施工，无缺项、漏项、减项；

2.所有设施安装牢固、结构安全，符合无障碍使用要求；

3.施工现场整洁，建筑垃圾清理完毕；

4.改造效果满足残疾人居家出行、如厕、起居等实际使用需求。

（四）验收资料提交

供应商须同步提交全套验收资料：改造前后对比照片、材料产品合格证、完工工程量清单、使用培训记录等，资料完整归档后方可完成验收。

七、项目实施其他管理要求

（一）方案变更管理：施工过程中，若现场实际工况与前期核定方案存在冲突，供应商必须第一时间向我会书面报备，由我会对接跟进，严禁未经许可自行调整改造项目、更改施工方案。

（二）全程监督管理：项目勘察、材料进场、施工全过程、竣工验收均接受我会、村（社区）工作人员、残联主管部门全程监督检查。

（三）群众意愿要求：充分尊重残疾人家庭的合理意愿，文明服务、耐心沟通，不得与住户发生争执，保障改造工作平稳推进。

（四）资料归档要求：项目完工后，按照我会要求整理全套项目台账，一户一档，及时报送归档。

八、商务条款（简要）

（一）合同履行地点：江海区对应残疾人家庭住址；

（二）付款方式：项目整体竣工验收合格、一户一档全套台账资料移交归档后，待财政资金审核拨付到位，一次性支付合同包干价款；仅对我会签证同意删减的项目按清单单价扣减费用，无签证不得调减合同金额。付款时间以财政资金拨付进度为准。

（三）价款调整约定：项目实施期间，如因住户意愿、现场条件受限等客观原因，经我会书面签证确认删减分户改造清单内项目的，结算时按附件工程量清单载明的对应子项单价予以扣减；供应商未经我会书面同意自行删减项目、少做施工内容的，价款不予调减，我会有权按违约处理。本项目不单独计取删减项目对应的利润、管理费等补偿费用。

（四）违约责任：供应商擅自减项、降低材料标准、逾期完工、质保期内拒不履行维保义务的，我会有权扣付工程款、追究合同违约责任。

江门市江海区残疾人联合会

2026年11月2日