## 单位工程汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 阳台
1.2 |  | 男女洗手间淋浴间改造
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价
阳台
1 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1、名称:方形吸顶灯 2、规格:600×600mm | 套 | 12
2 | 030412001002 |  | 普通灯具 | 1、名称:方形吸顶灯 2、规格:300×300mm | 套 | 3
3 | 030404033001 |  | 风扇 | 1、名称:排气扇 2、型号:48W 3、规格:300×300mm | 台 | 4
4 | 030411004010 |  | 配线 | 1、名称:线管内配线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:2.5mm2 | m | 464.05
5 | 030411004011 |  | 配线 | 1、名称:线管内配线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:4mm2 | m | 124.92
6 | 030502005001 |  | 双绞线缆 | 1、名称:网线 2、规格:CAT5E 3、线缆对数:4对 4、敷设方式:管内配线 | m | 50.00
7 | 030411001004 |  | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:塑料 3、规格:PC20 4、配置形式:暗配 | m | 246.32
8 | 030413002002 |  | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 | m | 20.00
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价
9 | 030404035001 |  | 插座(含面板、底盒) | 1、名称:二三孔插座 2、材质:塑料 3、规格:250V/10A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 | 个 | 18
10 | 030404035002 |  | 插座(含面板、底盒) | 1、名称:空调插座 2、材质:塑料 3、规格:250V/16A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 | 个 | 3
11 | 030502012001 |  | 网络插座(含面板、底盒) | 1、名称:网络插座 2、规格:含模块 | 个 | 4
12 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1、名称:单联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 1
13 | 030404034002 |  | 照明开关 | 1、名称:双联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 2
14 | 030404034003 |  | 照明开关 | 1、名称:三联单控开关 2、规格:250V/10A 3、安装方式:暗装 | 个 | 1
15 | 030404017001 |  | 配电箱 | 1、名称:阳台配电箱 2、安装方式:嵌入式暗装 | 台 | 1
16 | 031001006010 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:PVC排水管DN15 4、连接形式:粘接 | m | 22.64
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价
17 | 031001006011 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排风 3、材质、规格:PVC排风管DN100 4、连接形式:粘接 | m | 15.29
男女洗手间淋浴间改造
18 | 031001006007 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVR冷热給水管，Φ20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 10.00
19 | 031001006008 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:PVR冷給水管，Φ20 4、连接形式:热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 | m | 20.00
20 | 031001006009 |  | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:UPVC排水管，Φ50 4、连接形式:粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 6.08
21 | 030413002003 |  | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆、砖修补 | m | 6.08
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价
22 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 | 1、名称:凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm 3、类型:砖结构 4、填充(恢复)方式:水泥砂浆修补 | m | 5.00
23 | 030411004012 |  | 配线 | 1、名称:线管内配线 2、型号:WDZ-BYJ 3、规格:4mm2 | m | 45.00
24 | 030411001005 |  | 配管 | 1、名称:刚性阻燃管 2、材质:塑料 3、规格:PC20 4、配置形式:暗配 | m | 15.00
25 | 030404035006 |  | 插座(含面板、底盒) | 1、名称:热水器插座 2、材质:塑料 3、规格:250V/16A,面板86mm×86mm 4、安装方式:暗装 | 个 | 1
26 | 031004010001 |  | 淋浴器 | 1、组装形式:冷热水，混合龙头带花洒 2、附件名称、数量:活动花洒架1套 | 套 | 2
27 | 031006012001 |  | 电热水器 | 1、能源种类:贮水式电热水器 2、型号、容积:功率 3kW(220V/50Hz)，容积 60L 3、安装方式:挂式 | 台 | 1
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
42 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1
43 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1
44 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1
45 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1
46 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1
| QTCSF |  | 其他措施项目费
47 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加费 |  | 项 | 1
48 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1
49 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
50 | 031302003001 |  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [6 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中：暂估价
51 | 031302007001 |  | 高层建筑增加费 |  | 项 | 1
52 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
53 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1
本页小计
合计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [7 empty] | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部人工费+分部机具费)
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加费 | 夜间施工人工费 | [7 empty] | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [8 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [7 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
9 | 消纳费 |  |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10 | 其他费用
总计

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂列金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 发包人没有约定时，按分部分项工程费的10.00%计算
合计

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 江门市江海区总工会职工帮扶中心建设工程-安装部分 |  |  | 标段: |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税 |  | 税前工程造价
合计 | [6 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江海工会阳台改造及办公室修缮-安装部分 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
1 | 03135021 |  | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 |  | kg
2 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 |  | t
3 | 04010020 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg
4 | 04010045 |  | 白色硅酸盐水泥 32.5 |  | t
5 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3
6 | 07050001 |  | 陶瓷地砖 综合 |  | m2
7 | 17250040-0001 |  | 塑料管 | PVC排水管DN15 | m
8 | 17250050-0003 |  | 塑料给水管 | PVR DN15 | m
9 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m
10 | 17250370-0002 |  | 塑料排水管 | UPVC D50 | m
11 | 17250370-0003 |  | 塑料排水管 | PVC排风管110 | m
12 | 18090060-0002 |  | 室内塑料排水管件 | D50 | 个
13 | 18090060-0003 |  | 室内塑料排水管件 | PVC排风管110 | 个
14 | 18090260-0003 |  | 室内塑料给水管接头零件 (热熔接) | DN15 | 个
15 | 18090995-0001 |  | 空调凝结水室内塑料管热熔管件 | PVC排水管DN15 | 个
16 | 21050010 |  | 双管成品淋浴器 |  | 套
17 | 25000001-0002 |  | 600*600吸顶灯 | 欧普照明 | 套
18 | 25000001-0003 |  | 300*300吸顶灯 | 欧普照明 | 套
19 | 26050001-0001 |  | 单联单控开关 |  | 个
20 | 26050001-0003 |  | 双联单控开关 |  | 个
21 | 26050001-0004 |  | 三联单控开关 |  | 个
22 | 26410060-0001 |  | 五孔插座 |  | 个
23 | 26410060-0002 |  | 空调插座 |  | 个
24 | 28010080 |  | 裸铜线 6mm2 |  | kg
25 | 28030170-0001 |  | WDZ-BYJ | 2.5 | m
26 | 28030170-0002 |  | WDZ-BYJ | 4 | m
27 | 28030270-0001 |  | CAT5E |  | m
28 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 DN15～20 |  | 个
29 | 29060140-0002 |  | 刚性难燃管 | PC20 | m
30 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个
31 | 30130020-0001 |  | 网络插座 |  | 个
32 | 34110010 |  | 水 |  | m3
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 江海工会阳台改造及办公室修缮-安装部分 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 |  | 除税编制价(元)
33 | 50350010-0001 |  | 300*300排气扇 | 48W 金羚 | 台
34 | 52010020 |  | 电热水器 |  | 台
35 | 55090080-0001 |  | 阳台配电箱 |  | 台
36 | 55090080-0002 |  | 旧办公室配电箱 |  | 台
37 | 80010440 |  | 水泥砂浆 1:3 |  | m3
38 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h
39 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
40 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元
41 | ZMZJRG |  | 子目增加费 |  | 元